|  | REGIONE SICILIANA # AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 |
| --- | --- |
|  | Unità Operativa Complessa Provveditorato Via San Sebastiano, 27 – piano 4° - 96100 SIRACUSA Tel.: 0931/724671 Fax: 0931/445087 e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it |

PROT. n° 7102					               Data 02 Nov.2010

OGGETTO: Gara a procedura negoziata n° 11/10, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C) del D.L.vo 163/06 e s.m.i. per la fornitura di “Sistemi analitici e dispositivi diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia mediante lettura di un sistema reattivo ( striscia o altro utile ) su cui il paziente deposita, dopo microvenipuntura, una goccia di sangue” e di “Dispositivi diagnostici semplici per misurazione dei parametri biometabolici mediante lettura visiva e dispositivi medici semplici correlati alla patologia diabetica “ per la distribuzione diretta ai pazienti affetti da diabete mellito cronico.

Chiarimenti.

URGENTE

A tutte le società interessate

In relazione alla procedura in oggetto ed, in particolare alle caratteristiche  dei glucometri - pag. 3 del capitolato di gara -,  si comunica che saranno considerati conformi anche gli strumenti il cui intervallo di misura è compreso fra 20 e 500mg/ml.

Distinti saluti.

Il Direttore

U.O.C. Acquisizione Beni e servizi

( Dott.ssa Maria Nigro )

FIRMATO