|  | REGIONE SICILIANA # AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 |
| --- | --- |
|  | Unità Operativa Complessa Provveditorato Via San Sebastiano, 27 – piano 4° - 96100 SIRACUSA Tel.: 0931/724671 Fax: 0931/445087 e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it |

CAPITOLATO  DI  GARA

Gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C) del D.L.vo 163/06 e s.m.i. per la fornitura di “Sistemi analitici e dispositivi diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia mediante lettura di un sistema reattivo ( striscia o altro utile ) su cui il paziente deposita, dopo microvenipuntura, una goccia di sangue” e di “Dispositivi diagnostici semplici per misurazione dei parametri biometabolici mediante lettura visiva e dispositivi medici semplici correlati alla patologia diabetica “ per la distribuzione diretta ai pazienti affetti da diabete mellito cronico.

ART.  1    - ENTE  APPALTANTE  E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Corso Gelone n.17 – SIRACUSA - www.asp.sr.it - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Area Servizi - Via San Sebastiano, 27 – piano 4° - 96100 SIRACUSA Tel.: 0931/724671 Fax: 0931/445087 - e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it

La presente procedura viene esperita ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i. ( indicato di seguito, per brevità, con la dizione D.L.vo 163/06 ), art. 57, comma 2, lett. C.

Si esplicita che chiunque, anche se non espressamente invitato, può partecipare alla presente procedura.

ART.  2    - OGGETTO  DELLA  GARA

Fornitura, ripartita nei sottoelencati lotti, di ( LOTTO N° 1 ) Sistemi analitici e dispositivi diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia mediante lettura di un sistema reattivo ( striscia o altro utile ) su cui il paziente deposita, dopo microvenipuntura, una goccia di sangue  e di ( LOTTI n° 6: dal n° 2 al n° 7 ) Dispositivi diagnostici semplici per misurazione dei parametri biometabolici mediante lettura visiva e dispositivi medici semplici correlati alla patologia diabetica, per la distribuzione diretta ai pazienti affetti da diabete mellito cronico e più esattamente:

LOTTO N° 1

( Importo a base d’asta: € 702.000,00, I.V .A. escl. )

Voce n° 1) Sistemi diagnostici ( strisce o altro )in conf.  da 25: 						prezzo a base d’asta per conf. da 25 , I.V.A. escl.: € 10,50 ;

Voce n° 2) Lancette per pungi dito in conf. da 25: 								prezzo a base d’asta, per conf. da 25,  I.V.A. escl.: € 1,20.

LOTTO N° 2

( Importo a base d’asta: € 108,36, I.V .A. escl. )

Strisce reattive per la determinazione della glicosuria:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 0,10836;

LOTTO N° 3

( Importo a base d’asta: € 108,36, I.V .A. escl. )

Strisce reattive per la determinazione della chetonuria:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 0,10836;

LOTTO N° 4

( Importo a base d’asta: € 161,00, I.V .A. escl. )

Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e chetonuria a due aree reattive:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 0,161;

LOTTO N° 5

( Importo a base d’asta: € 1.446,3, I.V .A. escl. )

Reattivo per la determinazione della chetonemia:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 1,4463;

LOTTO N° 6

( Importo a base d’asta: € 1.267,00, I.V .A. escl. )

Set per microinfusione con siringa ago G 27 G X 15 mm tubo almeno cm 50:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 2,534;

LOTTO N° 7

( Importo a base d’asta: € 390,39, I.V .A. escl. )

Aghi monouso per sistema portatile di somministrazione di insulina, varie misure:

prezzo a base d’asta, per unità, I.V.A. escl.: € 0,13013.

ART.  3 - QUANTITA'  E CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA  FORNITURA

LOTTO N° 1

Voce n° 1) Sistemi diagnostici ( strisce o altro )in conf.  da 25: 												n° 60.000 confezioni;

Voce n° 2) Lancette per pungi dito in conf. da 25: 														n° 60.000 confezioni;

Potranno essere offerte, in aggiunta a quanto sopra previsto, anche eventuali confezioni multiple di 25, da riportare adeguatamente nell’offerta, che l’A.S.P. si riserva di acquistare secondo le reale necessità assistenziali ed in ordine alla migliore convenienza in termini di prezzo e di opportunità di cessione agli aventi diritto.

Condizioni particolare per l’offerta di dispositivo medico “lancetta pungi dito”:

Sono ammesse, anche, offerte che attengono a un dispositivo medico con particolare pregio tecnico o di compliance, tenuto conto che  la A.S.P. deve assicurare la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con ausili complianti che il diabetologo ha accettato e per taluni pazienti ha già  prescritto. Detto dispositivo deve essere validato in “rapporto di costo efficacia”, anche mediante uno specifico “documento di HTA” o/e “documento di Horizon Scanning”. La condizione di cui al superiore punto deve essere adeguatamente documentata: la ditta che proporrà offerta dovrà presentare un apposito plico  con all’esterno la dicitura: “ documentazione per la valutazione di un dispositivo medico con particolare pregio tecnico o di compliance” da includere nella busta di gara “B” documentazione tecnica.

La commissione tecnica per la valutazione della conformità dei beni valuterà la validità della documentazione proposta e formulerà un giudizio di opportunità di accettazione di un costo incrementale del 20% massimo, rispetto alla base d’asta, del singolo ausilio

La fornitura deve prevedere, a pena di esclusione, per l’intero  rapporto contrattuale, l’uso gratuito di glucometri per la misurazione dei test; detti glucometri devono essere nuovi di fabbrica e possedere, come minimo, le seguenti caratteristiche:

- principio di funzionamento elettrochimico/colorimetro ovvero altro sistema di altissimo livello di accuratezza e precisione del dato;

- tempo di lettura non superiore a 30 secondi;

- intervallo di misura della glicemia compreso, fra  20 – 600 mg/dL;

- quantità di sangue richiesta non superiore a 1,5 microlitro;

- campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità del quantitativo di campione necessario.

Gli strumenti offerti devono possedere la marcatura CE, rispondere alle vigenti norme di sicurezza e funzionalità per l’uso cui sono destinati.

E’ obbligo della società aggiudicataria fornire, alla prima consegna dei sistemi diagnostici ( strisce o altro ) per la misurazione della glicemia, n° 30 glucometri o più, in ordine alle necessità oggettive dell’A.S.P.

La ditta aggiudicataria, senza onere alcuno a carico dell’Amministrazione:

- prima dell’inizio della fornitura, dovrà effettuare training e formazione del personale medico, farmaceutico e infermieristico, e, comunque, secondo le necessità che saranno concordate;

- per tutta la durata del contratto dovrà garantire l’aggiornamento tecnologico dello strumento ( ivi compreso quello dell’hardware e/o software), dei sistemi reattivi, delle lancette per pungi dito e la relativa formazione e aggiornamento dei professionisti A.S.P. L’eventuale sostituzione del lettore deve avvenire senza interruzione o danno per il paziente. Una adeguata fornitura di lettori per glicemia deve essere assicurata alle U.O. di Diabetologia e alle Farmacie che effettueranno le forniture secondo il programma operativo aziendale.

LOTTO N° 2

Strisce reattive per la determinazione della glicosuria: n° 1.000 unità;

LOTTO N° 3

Strisce reattive per la determinazione della chetonuria: n° 1.000 unità;

LOTTO N° 4

Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e chetonuria a due aree reattive: 										n° 1.000 unità;

LOTTO N° 5

Reattivo per la determinazione della chetonemia:	 	n° 1.000 unità;

LOTTO N° 6

Set per microinfusione con siringa ago G 27 G X 15 mm tubo almeno cm 50: 										n° 500 unità;

LOTTO N° 7

Aghi monouso per sistema portatile di somministrazione di insulina, varie misure:								n° 3.000 unità.

I quantitativi sopraindicati sono orientativi e sono riferiti al fabbisogno presunto per mesi tre per cui l’A.S.P. potrà apportare le necessarie variazioni, in più o in meno rispetto al quinto d’obbligo, in relazione all’andamento dell’utilizzo, nonché delle strategie aziendali e del budget assegnato. Pertanto le ditte aggiudicatarie dovranno fornire soltanto quelle quantità che saranno loro richieste senza che possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

Conseguentemente il compenso verrà corrisposto in base alla quantità effettiva della fornitura.

ART. 4 - DURATA  DELL’APPALTO

E’ di mesi tre a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata da questa Amministrazione

ART.  5 - IMPORTO  DELLA  FORNITURA

Importo presunto complessivo della fornitura: € 705.481,41, oltre  IVA.

La spesa grava sui fondi propri dell’A.S.P.

ART. 6 - MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA

La Ditta per poter partecipare alla gara dovrà far pervenire a: A.S.P. ( Azienda Sanitaria Provinciale )  - Protocollo Generale - Corso Gelone n.17 - 96100 Siracusa - un plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo posta o anche a mano , entro e non oltre un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara, di cui al successivo art. 8),  e recante esternamente oltre l'intestazione della Ditta la seguente dicitura:

"Offerta per la gara a procedura negoziata per la fornitura di sistemi analitici e dispositivi diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia e di dispositivi diagnostici semplici per la misurazione dei parametri metabolici -  – P.N. n°  11/10/MR"

La ricezione del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine stabilito. Pertanto non saranno prese in considerazione quelle offerte che, per qualsiasi motivo, giungessero oltre il termine sopra stabilito.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, a pena esclusione:

1) Busta "A" : DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA

2) Busta "B" : DOCUMENTAZIONE TECNICA.

3) Busta "C" : OFFERTA ECONOMICA

La Busta "A" dovrà contenere:

- Dichiarazione resa dal titolare della Ditta nel caso di Ditta individuale, dal legale rappresentante nel caso di società, se dal Procuratore speciale, allegando specifica procura, e sottoscritta ai sensi  del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa) , formulata utilizzando l'allegato schema ( Allegato n.01);

- Cauzione provvisoria, per un importo pari ad € 2.340,00, ( solo per i partecipanti al lotto n° 1 )  che dovrà essere costituita nei modi e termini di cui all’art. 75 del D.L.vo 12.4.06 n° 163, commi 2) e 3), con termine di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  e dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il superiore importo può essere ridotto del 50% qualora la società offerente rientri nell’ambito di quanto previsto all’art. 75 sub 7 del D.L.vo 12.4.06, n° 163. La superiore cauzione sarà svincolata ad avvenuta aggiudicazione definitiva;

- Impegno di un fidejussore ( solo per i partecipanti al lotto n° 1 ) a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.L.vo 12.4.06, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

- Dichiarazione, ai sensi  del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa) concernente il fatturato globale della società e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41, comma 1 ) lett. c) del  D.L.vo 163/06  , fatto salvo quanto previsto al comma 3);

- Documentazione attestante la conformità alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto concerne l’autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio; in particolare alla Direttiva 93/42/CEE ed al Decreto Legislativo 24.2.1977 n° 46 e s.m.i. in materia di dispositivi medici, a dimostrazione della capacità tecnica.

- CONTRIBUZIONE, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23.12.2005, n° 266 (solo per partecipanti al  lotto n° 1)  pari ad € 40,00.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizo di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta;.

I CIG che identificano tutti i lotti di gara ( sia quelli per cui è previsto il contributo che non )  sono i seguenti:

Lotto n° 1:   055493285D

Lotto n° 2:   05549528DE

Lotto n° 3:   0554960F76

Lotto n° 4:   05549631F4

Lotto n° 5:   055497188C

Lotto n° 6:   0554980FF7

Lotto n° 7:   05549864EE

La Busta "B" dovrà contenere :

per il LOTTO N° 1, racchiusa in apposito plico, con all’esterno la dicitura “documentazione tecnica lotto n° 1”:

- Relazione tecnica illustrativa di quanto offerto o scheda tecnica, una per ciascuna voce offerta, specificando la voce di riferimento, la ditta produttrice, la descrizione del bene ( quello che risulterà in bolla e fattura ) il codice prodotto ( quello del fornitore ), il relativo codice CND completo ( fino a ultimo livello ) ed il relativo numero di repertorio, accompagnata da traduzione in lingua italiana ove siano redatti in altra lingua, con riferimento ai requisiti previsti dal capitolato . Dovranno contenere informazioni attinenti la qualità, la composizione, le modalità di produzione e confezionamento e qualunque altro dato che caratterizzi la voce offerta e che ne definisca il prodotto, così da consentire agli esperti una giusta valutazione di conformità dello stesso a quanto richiesto. Eventuale altra idonea documentazione tecnica illustrativa, depliants, schede tecniche  e qualsiasi altro documento utile a dimostrare la conformità della merce a quanto previsto in capitolato.

Detta relazione tecnica e quant’altro soprariportato deve essere fornito anche per i glucometri.

- Campionatura:

n° 1 misuratore, n° 50 sistemi diagnostici e n° 50 lancette per pungi dito, contenuta in apposito plico, con ell’esterno la dicitura “ contiene campionatura ed il lotto di riferimento”;

- documentazione ivi compresa una “chek liste delle migliori caratteristiche di qualità e delle migliori indicazioni d’uso appropriato” e, ove disponibile, un documento HTA dedicato, per una migliore individuazione della qualità e della appropriatezza d’uso, dei sistemi diagnostici per glicemia e del relativo lettore;

- documentazione per la valutazione di un dispositivo medico con particolare pregio tecnico o di compliance in riferimento all’offerta di dispositivo medico “lancetta pungi dito” , di cui al superiore art. 3, contenuta in apposito plico con all’esterno la dicitura di riferimento;

per i LOTTI dal n° 2 al n° 7, racchiusa in apposito plico, con all’esterno la dicitura “documentazione tecnica lotti nn° ________”:

- Relazione tecnica illustrativa di quanto offerto o scheda tecnica, una per ogni lotto offerto, specificando il lotto di  riferimento, la ditta produttrice, la descrizione del bene ( quello che risulterà in bolla e fattura ) il codice prodotto ( quello del fornitore ), il relativo codice CND completo ( fino a ultimo livello )  ed il relativo numero di repertorio, accompagnata da traduzione in lingua italiana ove siano redatti in altra lingua, con riferimento ai requisiti previsti dal capitolato . Dovranno contenere informazioni attinenti la qualità, la composizione, le modalità di produzione e confezionamento e qualunque altro dato che caratterizzi la voce offerta e che ne definisca il prodotto, così da consentire agli esperti una giusta valutazione di conformità dello stesso a quanto richiesto. Eventuale altra idonea documentazione tecnica illustrativa, depliants, schede tecniche  e qualsiasi altro documento utile a dimostrare la conformità della merce a quanto previsto in capitolato;

- Campionatura:

n° 1 campione per ogni bene offerto ( dispositivo diagnostico ), specificando il lotto di riferimento e n° 5 campioni per i dispositivi medici, specificando il lotto di riferimento, contenuta in apposito plico, con ell’esterno la dicitura “ contiene campionatura ed il/i lotto/i di riferimento;

La Busta "C" dovrà contenere:.

Offerta economica, in carta legale o resa tale,  una per ogni lotto per cui partecipa, o, a discrezione della società, una per il lotto 1 ed una in cui sono riportati tutti i lotti dal n° 2 al n° 7 - contenuta in busta chiusa, con evidenziato sul frontespizio “ CONTIENE OFFERTA ECONOMICA – Lotto/i n°/nn° ___________” -, in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o  dal Legale rappresentante della Ditta o , se dal Procuratore speciale, allegando specifica procura, in cui dovranno essere indicati:

- denominazione, ragione sociale, sede della Ditta, numero di partita I.V.A ;

- nome e cognome, luogo e data di nascita della persona che sottoscriverà l'eventuale contratto ed in  base a che titolo;

- per ciascuna voce del lotto n° 1 e per ciascuno dei lotti dal n° 2 al n° 7, il codice prodotto, l’ esatta definizione del nome commerciale che comparirà in bolla ed in fattura, la ditta produttrice, il codice CND ed il numero di repertorio;

- prezzo della confezione ( per ciascuna voce del lotto 1 ) o dell’unità ( per i lotti dal n° 2 al n° 7 ) offerto all’A.S.P.,, al  netto dell’I.V.A. al 4%, che la società offerente applicherà, trattandosi di prodotti che questa A.S.P. veicolerà nel circuito della distribuzione ai pazienti diabetici cronici;

- sconto percentuale che la società ha praticato sul prezzo a base d’asta per pervenire al prezzo offerto indicato supra d);

- prezzo complessivo, al netto e con I.V.A, del lotto o dei lotti offerti;

Si ribadisce che il lotto n° 1 è indivisibile per cui che l’offerta dovrà riguardare, a pena di esclusione, entrambe le voci presenti.

Il prezzo di offerta, a pena di esclusione, deve essere inferiore alla base d’asta fissata ed indicata per ogni lotto e, nel caso del lotto n° 1, deve essere inferiore, a pena di esclusione, anche alle basi d’asta fissate per ogni singola voce, ragion per cui saranno escluse dall’aggiudicazione del lotto n° 1 tutte quelle offerte che presenteranno ribasso solo per una delle due voci presenti

I sopracitati prezzi e sconti di cui supra d), e) ed f) devono essere espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si riterrà valido quello più vantaggioso per l' A.S.P.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della presente gara.

In conformità al disposto dell’art. 46 del D.lvo 12.4.06, n° 163, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, l’ Amministrazione invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nell’offerta dovrà essere indicata la disponibilità o meno della società offerente ad effettuare la somministrazione in “conto deposito” e pagamento a somministrazione dei beni.

L’offerta deve riportare, per ogni lotto, e, nel caso del lotto n° 1, per ogni voce, tutti i dati utili per la gestione informatizzata del magazzino di Farmacia, trascritti nella tabella che segue, una per OGNI LOTTO E, NEL CASO DEL LOTTO N° 1, PER OGNI VOCE  PER CUI LA SOCIETA’ PARTECIPA, secondo l’esatta successione sotto riportata

TABELLA DEI DATI DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO

| Descrizione del bene (quello che risulterà in bolla e fattura) | Codice Prodotto ( quello del fornitore ) | Aliquota I.V.A. | Codice a Barre | CND completo ( fino a ultimo livello) | Numero di Repertorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’ indicazione dei dati di gestione dell’archivio del magazzino farmaceutico è di rilevanza prioritaria.

L’offerta indicherà, altresì, se la ditta è in grado di effettuare bollettazione elettronica con codice a barre, indicazione di lotto e scadenza, ovvero se può assicurare un percorso di tracciabilità del bene.

ART. 7 -   RAGGRUPPAMENTO  DI  IMPRESE

Saranno ammessi i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi e nei termini di cui all’art. 37 del D.lvo  12.4.06, n° 163.

ART. 8  - PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE E RELATIVI CRITERI

La gara sarà aggiudicata con il criterio previsto dagli artt. 81 e 82 del citato D.L.vo 163/06 e cioè con il criterio del prezzo più basso e ad offerte segrete, per singolo lotto. La celebrazione avverrà, in seduta pubblica, il giorno 09.11.2010  alle ore 10,00 presso i locali dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’A.S.P. di Siracusa - Via San Sebastiano, 27 – piano 4° - 96100 SIRACUSA -

La seduta di gara sarà presieduta dal Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'A.S.P. o suo delegato.

Alle operazioni di gara potrà presenziare chiunque vi abbia interesse. Avrà diritto alla parola ed a fare verbalizzare eventuali osservazioni, da presentare per iscritto, il legale rappresentante della ditta o un suo incaricato purchè munito di apposita, specifica procura.

Il prezzo di offerta, a pena di esclusione, deve essere inferiore alla base d’asta fissata ed indicata per ogni lotto e, nel caso del lotto n° 1, deve essere inferiore, a pena di esclusione, anche alle basi d’asta fissate per ogni singola voce, ragion per cui saranno escluse dall’aggiudicazione del lotto n° 1 tutte quelle offerte che presenteranno ribasso solo per una delle due voci presenti.

L’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, nel modo che segue:

per il lotto n° 1 in favore di tutte quelle società la cui offerta sarà giudicata conforme secondo il giudizio espresso da una apposita Commissione Tecnica di Esperti;

per il lotti dal n° 2 al n° 7, in favore della ditta che ha presentato il prezzo piu’ basso, nell’ambito di tutte le offerte presentate e giudicate conformi secondo il giudizio espresso da una apposita Commissione Tecnica di Esperti.

Si ribadisce che l’offerta per il lotto n° 1) dovrà riguardare, a pena di esclusione, entrambe le voci presenti;

Il prezzo di aggiudicazione resta fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

E’ insindacabile facoltà dell’Amministrazione:

-sospendere e rinviare ad altra ora o data, qualora ne ricorra la necessità, la seduta di gara

-non procedere ad alcuna aggiudicazione, pur in presenza di offerte valide, o disporre una nuova contrattazione quando sia ritenuto utile nell’interesse dell’Amministrazione.

L’ A.S.P., nel procedere all’acquisto per gli aventi diritto si atterrà alle seguenti direttive:

- per i pazienti storicizzati le forniture avverranno, per continuità terapeutica, nel rispetto delle pregresse abitudini dei pazienti diabetici e comunque in applicazione del criterio di appropriatezza individuato dai medici della rete dei diabetologici mediante la letteratura disponibile e/o eventuali documenti ( HTA o analoghi );

- per i pazienti non storicizzati sarà rispettato, nell’ambito dei beni conformi, il criterio di appropriatezza individuato dai medici della rete dei diabetologici mediante la letteratura disponibile e/o eventuali documenti ( HTA o analoghi );

L’A.S.P., per effettuare le forniture agli aventi diritto, procederà all’acquisto, in somministrazione, dei dispositivi aggiudicati.

ART. 9 AVVERTENZE

- Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del presente capitolato, alla modifica, alla parziale rettifica o alla integrazione degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, l’Amministrazione vi provvederà, in autotutela, con provvedimento motivato. La relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. Ne sarà data, comunque, notizia anche sul sito dell’Assessorato Regionale alla Salute. L’avvenuta pubblicazione di tale avviso, prima della scadenza dei termini di gara, sul citato sito aziendale www.asp.sr.it farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista.

- Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del presente capitolato, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti circa le modalità per concorrere alla presente gara si procederà a pubblicarne copia sul sito www.asp.sr.it al fine di darne conoscenza anche alle ulteriori Ditte potenzialmente concorrenti. Ne sarà data, comunque, notizia anche sul sito dell’Assessorato Regionale alla Salute. L’avvenuta pubblicazione sul citato sito aziendale www.asp.sr.it, prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali concorrenti le informazioni fornite.

ART. 10 -  CONTRATTO E RELATIVE FIDEJUSSIONI

La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione, è tenuta a produrre la documentazione che sarà richiesta da questa Amministrazione ed inoltre a provvedere a:

    - indicare, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n° 15 del 20.11.2008  così come modificato dall’art. 28 comma 1 sub a)  e b) della L.R. 14.5.2009, per gli appalti superiori ad € 100.000,00 un numero di conto corrente unico sul quale l’ A.S.P. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile . Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale;

    - costituire, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura di cui al contratto in argomento , per la durata dello stesso ( solo per gli aggiudicatari del lotto n° 1 ),  cauzione definitiva nella misura del 10%, da ripartire, fra tutte le società aggiudicatarie, dell’importo presunto di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A., in uno dei modi previsti dall’art.  113 del D.L.vo 12.4.06 n° 163, e cioè:

- mediante fidejussione bancaria;

- mediante polizza assicurativa,

in cui dovrà essere espressamente previsto:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per gli aumenti percentuali previsti dal punto 1 del citato D.L.vo 12.4..06, n° 163 si terrà conto dello sconto di cui al superiore art. 7 sub e) .

Detta cauzione, infruttifera, sarà restituita nei modi e termini previsti all’art.113, comma 3, del D.lvo 12.4.06, n° 163.

Non è richiesta cauzione per i lotti dal n° 2 al n° 7.

Qualora l’anzidetta documentazione non venisse fatta recapitare entro i predetti 15 giorni dalla richiesta, anche anticipata a mezzo fax, salvo gravi motivi valutati tali ad insindacabile giudizio dell’A.S.P., l’aggiudicazione stessa dovrà ritenersi come non avvenuta.

In tal caso l’aggiudicazione verrà fatta a favore della ditta che avrà presentato la seconda migliore offerta. La ditta inadempiente sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti all’ Azienda in conseguenza della maggiore spesa da sostenere.

Per quanto riguarda la possibilità di subappalto si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’art. 118 del D.L.vo 12.4.06, n° 163. Non sono subappaltabili le attività tipiche che hanno dato luogo alle autorizzazioni relative alla produzione e/o commercializzazione del prodotto offerto. In caso di subappalto, nei limiti di cui sopra, la stazione appaltante corrisponderà l’importo dovuto, per le prestazioni subappaltate, alla società aggiudicataria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto per registrazioni, bolli e varie, restano a carico della ditta aggiudicataria

ART.  11  - CONSEGNE

Per tutta la durata della fornitura, la ditta aggiudicataria, , dovrà consegnare, secondo le indicazioni contenute nell’ordine effettuato dal Dipartimento del farmaco, franca di imballaggio, trasporto , facchinaggio e quant’altro anche se qui non espressamente previsto, previ accordi fra il fornitore ed il Direttore del Dipartimento del Farmaco, quanto indicato in offerta con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta, per esempio, dallo stato di immagazzinamento precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell’influenza sul prodotto delle condizioni ambientali e metereologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetti imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

La merce risultata inaccettabile secondo i requisiti richiesti nel presente capitolato, sarà rifiutata e la Ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile, entro 48 ore dal momento della contestazione.

L’accettazione della merce non solleva i fornitori dalla responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all’atto della consegna.

Nel caso non fosse possibile collaudare la merce alla consegna, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni.

Il ritiro dei prodotti dai magazzini e tutte le spese annesse e connesse per imballaggio, trasporto, facchinaggio e quant’altro anche se qui non espressamente previste, sono a totale carico della Ditta. La consegna dovrà avvenire frazionatamente, secondo le esigenze del punto ordinante, entro 4 giorni lavorativi dalla data di emissione dell’ordine, accompagnata da un documento di trasporto indicante il numero d’ordine di riferimento, i lotti di produzione, la data di scadenza ed il controllo di stato, ove previsto.

In caso d'urgenza l'ordinazione dovrà essere evasa con immediatezza.

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell’ordine di fornitura .

In caso di ritardata consegna totale o parziale, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di:

- applicare una penale nella misura del 1% dell’importo del valore dei beni non consegnati entro il predetto termine per ogni 10 giorni di ritardo;

- di disporre, senza altro avviso, per l’acquisto del prodotto rivolgendosi discrezionalmente ad altra ditta addebitando all’inadempiente la differenza di prezzo.

Ove la mancata consegna anche parziale o ritardi nella consegna abbiano a ripetersi per più di una volta, senza giustificati motivi, l’A.S.P. ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice preavviso di giorni 10 incamerando il deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno senza che la ditta possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di indisponibilità temporanea per cause di forza maggiore ( es.: carenza dei prodotti sul mercato, disposizioni che impediscono temporaneamente la commercializzazione, etc, ), la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, per iscritto, con immediatezza, al Dipartimento Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale dell’A.S.P., la sopravvenuta indisponibilità, indicando per ognuna delle voci interessate:

- la denominazione;

- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;

- la causa di indisponibilità.

Questa A.S.P. si determinerà in merito.

La distribuzione dei beni oggetto della presente procedura di acquisto sarà effettuata attraverso le rete complessiva delle Farmacie dell’A.S.P.

ART. 12  -   FATTURAZIONE   E   PAGAMENTI

In aggiunta al prezzo risultante dalla gara l’azienda corrisponderà l’ I.V.A. se ed in quanto dovuta, a termini di legge.

I pagamenti, secondo le vigenti disposizioni di legge, saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura: il saggio degli eventuali interessi moratori è determinato in misura pari a quello degli interessi legali. La fatturazione dovrà essere redatta in proporzione ai beni forniti.

ART. 13 - DISDETTA  DEL  CONTRATTO  DA  PARTE  DELLA   DITTA

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’A.S.P. incamererà, a titolo di penale, l’intero deposito cauzionale definitivo.

Ad essa verrà inoltre addebitata la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre Ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni.

ART. 14   - RECESSO   UNILATERALE

Ai sensi dell'art.1671 C.C., l’A.S.P. potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso.

In particolare l’A.S.P. potrà avvalersi di tale facoltà:

a)per motivi di interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale che dovranno essere specificati nell'atto deliberativo;

b)qualora, successivamente alla stipula del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di divieto, sospensione, decadenza, di cui all'art.10,Legge n.575 del 31/05/65,in riferimento all'art. 2 comma 1°,art.3 comma 4° e 6°,del Decreto Legge n.490/94, ovvero una causa d'esclusione di cui all'art. 38 del D.lvo 12.4.06, n° 163;

c) qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizi per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ( art. 2 comma 2 L.R. n° 15 del 20.11.2008 ).

In caso di recesso durante l'esecuzione del contratto, con esclusione del caso di recesso di cui alla lettera b) del comma precedente, l’A.S.P. sarà tenuta a pagare alla Ditta aggiudicataria solo il corrispettivo per il servizio eseguito fino a quel momento.

Il Responsabile del procedimento di acquisto è la Dott.ssa Nigro Maria, Direttore dell’ U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’A.S.P. ( art. 10 del D.L.vo n° 163/06 ). Il Direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto attiene agli aspetti di corretta fornitura dei prodotti da parte delle società aggiudicatarie, è, per l’A.S.P. il Dott. Scandurra Antonino – Direttore Dipartimento Farmaceutica ( art. 119, punto 3 del D.L.vo n° 163/06 ).

ART. 15   - FORO  COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Siracusa.

ART. 16   -  NORME   FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato varranno le norme e condizioni contenute nel D.L.vo 12.4.06, n° 163, nel Capitolato Generale dello Stato nonchè tutte le altre norme, Statali o della Regione Siciliana, vigenti in materia di pubbliche forniture.

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

( Dott.ssa M. Nigro )

FIRMATO

capitolato glucometri ultima versione 28.9.10

All.: n° 01

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

( ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 – Testo unico di documentazione amministrativa )

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________

il ________________  e residente in ______________________________ via _________________

_________________________ nella qualità di ______________________________________ della

ditta/società ___________________________________________

DICHIARA

con riferimento alla gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C) del D.L.vo 163/06 e s.m.i. per la fornitura di “Sistemi analitici e dispositivi diagnostici dedicati alla misurazione della glicemia mediante lettura di un sistema reattivo ( striscia o altro utile ) su cui il paziente deposita, dopo microvenipuntura, una goccia di sangue” e di “Dispositivi diagnostici semplici per misurazione dei parametri biometabolici mediante lettura visiva e dispositivi medici semplici correlati alla patologia diabetica “ per la distribuzione diretta ai pazienti affetti da diabete mellito cronico, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che:

- è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara. Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l’esercizio d’impresa nel paese in cui è stabilita;

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575, nei termini di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) del D.Lvo 12.4.06, n° 163; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che questa Amministrazione ha individuato come incidenti sulla affidabilità del condannato sia sul piano morale che sul piano professionale, i sottoelencati reati:

- tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152;

- delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575;

- delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309;

- delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438;

- delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale;

- delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale;

- delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale;

- delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale;

- delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n° 74 del 10.3.2000,

e si riserva di individuarne, motivatamente, altri che possano incidere sulla moralità professionale.

E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei termini di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) del D.L.vo 12.4.06, n° 163; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del capitolato di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di persona giuridica, e nell’ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici e/o tecnici. La sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l’omessa o l’accertata falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto.

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55;

- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

- non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in cui è stabilita;

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del capitolato di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisisti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( Legge 12.3.1999 n° 68 ) ;

OVVERO

11bis) di non essere assoggettabile alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ( Legge 12.3.1999 n° 68 ) per i seguenti motivi ______________________________________________________________________

- nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’ 8.6.2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;

- non ha riportato eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione / che ha riportato le seguenti condanne _________________ per le quali ha beneficiato della non menzione ( barrare la voce che non interessa );

- non si trova, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo 163/06 come modificato dall’ art. 3 della L. n° 1066 del 20.11.09 di conversione, con modificazioni del D.L. n° 135 del 25.9.09, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara

OVVERO

- bis) si trova, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo 163/06 come modificato dall’ art. 3 della L. n° 1066 del 20.11.09 di conversione, con modificazioni del D.L. n° 135 del 25.9.09, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con il concorrente _______________ e di avere formulato autonomamente l’offerta ( tale dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Detti documenti devono essere allegati in separata busta chiusa, posta all’interno del plico A) documentazione amministrativa  )  ( la mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione mendace comporta l’esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto )

- che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni ( ai sensi dell’art. 79 - comma 5 -  del D.P.R. 163/06 e s.m.i. ) sono i seguenti:

domicilio eletto: _________________________________________________;                                   indirizzo di posta elettronica: ______________________________________;             numero di fax: ___________________________________________________;

- che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione della propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi;

- si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso;

- rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;

- la Ditta/Società ha:

partita I.V.A. n° __________________________

ragione sociale __________________________

luogo _____________________________

sede legale ______________________

codice di avviamento postale ______________________

codice attività ________________________

tipo Ditta/Società ( singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese )

_____________________________________________

volume affari ____________________________

capitale sociale _____________________________

generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante

______________________________________________________________

numero di codice fiscale ______________________________________

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL ___________________________

- consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti dall’A.S.P., nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata;

- accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativo allegato  ed, in particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura e che il saggio degli eventuali interessi moratori sarà determinato in misura pari a quello degli interessi legali.

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e pertanto di conformarsi a quanto ivi previsto nonché di essere consapevole che le transazioni che sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. costituisce, ai sensi del comma 8 del citato art. 3 L. 136/10, causa espressa di risoluzione contrattuale;

- accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa.

- osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

- si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 30) e 31) costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

Data ___________________

Il Dichiarante

_________________________________________

( firma non autenticata e copia documento )

Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di cui ai superiori punti, relative a: 26) pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di regolari stesse e saggio degli eventuali interessi moratori in misura pari a quello degli interessi legali; 28) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è esclusivamente quello di Siracusa; 31) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 32) l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Il Dichiarante

_________________________________________

( firma non autenticata e copia documento )