U.O.C. Provveditorato

Fax 0931.484855

Prot. n. ____________		                         	Siracusa, ________________

Spett. Ditta

Responsabile dell’istruttoria:

Dott.ssa Cinzia Toscano

Tel. 0931/484856

OGGETTO: Richiesta preventivo

In riferimento alle richieste formulate dai Direttori delle UU.OO.CC. di Chirurgia degli Ospedali di Siracusa ed Avola - Noto, si chiede di voler inviare alla scrivente U.O.C la Vostra migliore offerta per i seguenti prodotti:

PROTESI MAMMARIA IN GEL DI SILICONE

- involucro in silicone testurizzato

- testurizzazione in superrficie

- gel di silicone con alta coesività

- punti di repere in rilievo sia anteriormente che posteriormente per l’orientamento dell’impianto

- garanzia limitata per protesi mammarie in gel di silicone

- disponibilità di protesi di prova (sizers), che coprono tutte le misure, risterilizzabili

- forma rotonda ed anatomica di varie forme e misure (altezza, larghezza, proiezione)

ESPANSORE TISSUTALE

- forma anatomica testurizzata in superficie

- punti di repere anteriori

- profilo variabile

- valvola di gonfiaggio integrata a rilevamento magnetico

- base stabile per permettere il controllo della direzione di espansione

- dispositivo di localizzazione esterno

- unità di iniezione auto sigillante con protezione in titanio per l’ago

La quantità di acquisto prevista è di circa 20 pz/anno/in somministrazione, per ogni tipologia di prodotto.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Avv. Gabriella Salibra